| 附件一 昌江区种粮大户徐守虎补贴项目工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 斗渠Ⅰ(1280m) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 挖土方 | m3 | 608.1 |  |  |  |
| 1.1.2 | 回填土方 | m3 | 146.72 |  |  |  |
| 1.1.3 | M10水泥砖 | m3 | 643.12 |  |  |  |
| 1.1.4 | 碎石垫层 | m3 | 115.2 |  |  |  |
| 1.1.5 | C15砼现浇底板 | m3 | 115.2 |  |  |  |
| 1.1.6 | 水泥抹面 | m2 | 2688 |  |  |  |
| 1.2 | 农渠I(U60,2010m) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 挖土方 | m3 | 582.49 |  |  |  |
| 1.2.2 | 回填土方 | m3 | 162.64 |  |  |  |
| 1.2.3 | U60型槽制作安装 | m | 2010 |  |  |  |
| 1.2.4 | M10水泥浆砌石 | m3 | 6 |  |  |  |
| 1.2.5 | C15砼现浇底板 | m3 | 14.86 |  |  |  |
| 1.2.6 | C25钢筋砼机耕桥 | m3 | 1.2 |  |  |  |
| 1.3 | 农渠2（U50,540m） |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 挖土方 | m3 | 191.6 |  |  |  |
| 1.3.2 | 回填土方 | m3 | 42.4 |  |  |  |
| 1.3.3 | U50槽制作安装 | m | 540 |  |  |  |
| 1.3.4 | C15砼衬底 | m3 | 4.2 |  |  |  |
| 1.3.5 | M10水泥浆砌石 | m3 | 2 |  |  |  |
| 1.3.6 | C25钢筋砼机耕桥 | m3 | 0.4 |  |  |  |
| 1.4 | 斗沟I(550m) |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 挖土方 | m3 | 316.5 |  |  |  |
| 1.4.2 | 回填土方 | m3 | 86.5 |  |  |  |
| 1.4.3 | M10水泥砖 | m3 | 326 |  |  |  |
| 1.4.4 | 碎石垫层 | m3 | 66 |  |  |  |
| 1.4.5 | C15砼现浇底板 | m3 | 66 |  |  |  |
| 1.4.6 | 水泥抹面 | m2 | 1375 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 944200 |  |